VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS

VIDURINĖ MOKYKLA

Biudžetinė įstaiga, Mokyklos g. 1, Paberžės k., LT-14273 Vilniaus r. sav., tel. / faks. (8 5)  258 6266,

el. paštas kostkos.mokykla@gmail.com. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191316354

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KVIETIMAS PATEIKTI PASIŪLYMĄ

Vilniaus r. Paberžės šv. Stanislavo Kostkos vidurinės mokyklos  Viešojo pirkimo komisija (toliau - komisija), vadovaudamasi Vilniaus r. Paberžės šv. Stanislavo Kostkos vidurinės mokyklos  supaprastintų pirkimų taisyklėmis , vykdo supaprastintą pirkimą apklausos būdu. Tiekėjų apklausa vykdoma raštu. Pirkimo objektas – Vilniaus r. Paberžės šv. Stanislavo Kostkos vidurinė mokykla, Mokyklos g. 1,Paberžėa sen., Vilniaus r.

Kviečiame Jus pateikti pasiūlymą mokinių tualetų kapitalinio remonto darbams atlikti(bendras tualetų plotas 46,37m²):

UŽDUOTIS RANGOVUI:

I.SANTECHNINIAI REMONTO DARBAI

٧ Vandiantiekio vamzdynų tiesimas;

٧ Kanalizacijos vamzdžių tiesimas;

٧ Vamzdynų hidraulinis bandymas;

٧ Praustųvų, klozetų, pisuarų montavimas.

II.ŠILDYMO SISTEMOS REMONTAS

٧ Šildymo vamzdynų tiesimas;

٧ Naujų šildymo radiatorių montavimas.

III.BENDRASTATYBINIAI REMONTO DARBAI

٧ Grindų, sienų paviršių išlyginimas, aptaisymas plytelėmis;

٧ Pakabinamų lubų ir šviestuvų montavimas;

٧ Vidaus durų montavimas;

٧ Surenkamų- išardomu pertvarų iš aliuminio profilių montavimas.

Dalyvis apžiūrėjęs objektą vietoje, apskaičiuoja darbų ir medžiagų kiekius, sudaro lokalinę patalpų kapitalinio remonto sąmatą.

Apžiūrėti Jums siūlomus remontuoti patalpas galima iki  2014 metų sausio 10 d. nuo 08.00  val. iki 16.00 val. Apie atvykimą apžiūrėti patalpas prašome pranešti iš anksto.

Kontaktiniai asmenys nuo 8  val. iki 16 val.:

٧ Vilniaus r. paberžės šv. Stanislavo Kostkos vidueinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Česlava Mečkovska, tel. 8 616 86475, 8 525 86266.

Pasiūlyme turi būti:

- Galiojančių atestatų kopijos. Atestatuose turi būti nurodytos visos darbų sritys, reikalingos sutarčiai įvykdyti.

- Lokalinė remonto darbų sąmata parengta vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir kurioje turi būti nurodytos darbų, medžiagų, įrenginių ir kitos sąnaudos litais. Į bendrą pasiūlymo kainą įeina prekių su visomis pagrindinio komplektavimo  dalimis ir priedais kaina, papildomų, atskirai komplektuojamų prekių kainos, prekių sumontavimo, derinimo, išbandymo, gabenimo, draudimo, garantinės priežiūros išlaidos, visos statybvietės išlaidos, įrengtų inžinerinių komunikacinių sistemų atitikimo normoms išbandymo išlaidos, muitai, akcizai, mokesčiai, PVM, statybos darbų atlikimo ir kiti kainos elementai. Pasiūlyme praleistus, sumažintus, arba neįkainuotus darbus ir medžiagas, technologiškai būtinas atliekant remontą bei naudojant numatytą technologiją, jų papildomais darbais perkančioji organizacija nepripažins ir juos rangovas privalės atlikti savo sąskaita.

Pasiūlymai turi būti pateikti ne vėliau kaip š.m. sausio 17 d. 15:00 val. paštu arba asmeniškai adresu: Mokyklos g. 1, Paberžės sen. , Vilniaus r.

Komisija pasilieka teisę derėtis su rangovais dėl kainos ir visų kitų pasiūlymo sąlygų.

Galutinių pasiūlymų, atitinkančių visus konkurso sąlygų reikalavimus, vertinimo kriterijus- mažiausia patalpų remonto kaina .

Sutartį parengia rangovas.

Pagrindinės sutarties sudarymo sąlygos:

- Darbų atlikimo terminas – iki 2014 metų vasario 28 dienos.

- Jei viena iš pirkimo sutarties šalių nevykdo sutartinių įsipareigojimų ir tai yra esminis sutarties pažeidimas, kita šalis gali vienašališkai nutraukti sutartį, įspėjus kitą sutarties šalį raštu prieš 20 dienų ir pateikti pagrįstus motyvus.

- Rangovas privalo mokėti perkančiajai organizacijai 0,5 % dydžio delspinigius nuo neatliktų darbų sumos už kiekvieną pavėluotą dieną, jei nepagrįstai pažeidžia darbų užbaigimo terminus.

- Rangovas, vykdydamas darbus, privalės:

  - Laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinių saugos taisyklių reikalavimų, užtikrinti perduotoje statybvietėje materialinių vertybių ir priešgaisrinę apsaugą;

  - Objekte darbus organizuoti ir vykdyti, vadovaujantis Statybos įstatymo nuostatomis ir Statybos techninio reglamento STR1.08.02:2002 „Statybos darbai“ reikalavimais;

  - Be raštiško perkančiosios organizacijos sutikimo nepasitelkti kitų, negu nurodyta rangovo pasiūlyme, subrangovų ar fizinių asmenų savo prievolėms pagal pirkimo sutartį vykdyti;

  - Statybos darbų atlikimo metu sudaryti sąlygas perkančiosios organizacijos atstovams tikrinti kaip atliekami bet kurie darbai, taip pat atliekamų darbų kokybę;

  - Pabaigus visus darbus sutvarkyti (išvalyti) remontuotas patalpas ir teritoriją, kurioje buvo vykdomi darbai bei išvežti įvairias liekanas, šiukšles ir nuolaužas, paliekant patalpas ir darbo teritoriją švarius ir saugius;

5.    Už atliktus darbus perkančioji organizacija su rangovu atsiskaito mokėjimo pavedimu, pinigus pervesdama į rangovo atsiskaitomąją sąskaitą per 30 dienų nuo darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos.

- Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.

Direktorė 			 							Jolanta Driukienė